Figure 1

Figure 2

Table 1

|  | Acea | Phea |  | Aceb | Carb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rc | 8.5* |  |  | 3.2* |  |  |
|  | 8.5** |  |  | 3.1** |  |  |
| αc | 2.6* |  |  | 3.6* |  |  |
|  | 2.6** |  |  | 3.5** |  |  |
| A/Bc | 1.3* |  | 1.2* | 1.5* |  | 1.5* |
|  | 1.2** |  | 1.2** | 1.5** |  | 1.5** |
| N/mc | 200600* |  | 220000* | 58700* |  | 61433* |
|  | 204267** |  | 220167** | 58033** |  | 57067** |

aCommercial product 1, bcommercial product 2, cMean (n=6), *Standards; **standards + pharmaceutical excipients

Fonte: Os autores (2009).

Table 2

|  | Slope | Intercept | r | p-valuec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acea | 9 591 (132.82) | 260497 (58987) | 0.999 | 0.088 |
| Phea | 75 277 (732.44) | -9 950 (16775) | 0.999 | 0.010 |
| Aceb | 11 272 (72.55) | -89 084 (29568) | 0.999 | 0.316 |
| Carb | 79 442 (1758.46) | 23 080 (7135) | 0.997 | 0.793 |

aCommercial product 1, bcommercial product 2, cShapiro-Wilk Normality Test

Fonte: Os autores (2009).

Table 3

|  | Acea | Phea | Aceb | Carb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repeatabilityc | 0.15* | 0.06* | 0.08* | 0.43* |
|  | 0.11** | 0.28** | 0.07** | 0.62** |
| Intermediate precisionc | 1.45* | 0.52* | 0.12* | 3.25* |
|  | 0.14** | 2.45** | 0.89** | 0.21** |
| LOD | 6.57** | 1.12** | 12.51** | 0.84** |
| LOQ | 21.89** | 3.74** | 41.69** | 2.79** |

aCommercial product 1, bcommercial product 2, cMean (n=6), *Standards; **standards + pharmaceutical excipients

Fonte: Os autores (2009).

Table 4

|  | Added amount (mg) | Found amount c | Recovery (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 351.79 | 356.33 ± 0.10 | 101 |
|  | 395.77 | 397.67 ± 0.04 | 100 |
| Acea | 439.74 | 441.50 ± 0.10 | 100 |
|  | 483.71 | 482.19 ± 0.16 | 100 |
|  | 527.69 | 516.14 ± 0.07 | 98 |
|  |  |  | 100d |
|  | 17.78 | 17.53 ± 0.32 | 99 |
|  | 20.01 | 19.52 ± 0.12 | 98 |
| Phea | 22.23 | 21.56 ± 0.14 | 97 |
|  | 24.45 | 24.26 ± 0.96 | 99 |
|  | 26.68 | 26.41 ± 0.20 | 99 |
|  |  |  | 98d |
|  | 322.82 | 319.14 ± 0.02 | 99 |
|  | 363.17 | 358.99 ± 0.33 | 99 |
| Aceb | 403.52 | 399.28 ± 0.09 | 99 |
|  | 443.87 | 442.80 ± 0.03 | 100 |
|  | 484.22 | 481.39 ± 0.46 | 99 |
|  |  |  | 99d |
|  | 3.21 | 3.26 ± 4.30 | 101 |
|  | 3.62 | 3.51 ± 1.17 | 97 |
| Carb | 4.02 | 3.88 ± 0.22 | 97 |
|  | 4.42 | 4.34 ± 1.29 | 98 |
|  | 4.82 | 4.70 ± 1.58 | 97 |
|  |  |  | 98d |

aCommercial product 1, bcommercial product 2, cMean (n=3); dmean of recovery range

Fonte: Os autores (2009).

Table 5

| ### Experiments | 1 | 2 | 3 | Acea | Phea | Aceb | Carb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Ac | - | 0 | 0 | 101.0 | 100.5 | 101.1 | 100.7 |
| Bc | + | 0 | 0 | 102.0 | 99.6 | 100.9 | 100.7 |
| ### Cc | 0 | - | 0 | 100.2 | 104.3 | 100.7 | 100.5 |
| Dc | 0 | + | 0 | 100.7 | 102.7 | 100.0 | 100.2 |
| Ec | 0 | 0 | - | 101.1 | 104.4 | 100.2 | 101.8 |
| Fc | 0 | 0 | + | 100.8 | 104.0 | 101.3 | 101.2 |
| Gc | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 102.3 | 101.6 | 100.6 |

1- Mobile phase (%MeOH): (-) 55; (0) 60; (+) 65; 2- Flow (mL min-1): (-) 0.7; (0) 1.0; (+) 0.4a/ 1.3b ; 3- pH: (-) 3.1; (0) 4.1; (+) 5.1. aCommercial product 1, bcommercial product 2, cMean (n=6)

Fonte: Os autores (2009).