Quadro 4: Informações sobre casuísticas e métodos dos estudos selecionados

| Autores | Grupos de estudo | Tipo de corrente elétrica | Parâmetros (intensidade, freqüência e largura de pulso) | Local e forma de colocação dos eletrodos | Tempo de aplicação do estímulo elétrico | Avaliação da dor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Melo et al, 2006 | - experimental: TENS e medicação analgésica - controle: TENS placebo e medicação analgésica | - corrente convencional - pulso bipolar assimétrico | - intensidade: conforme a tolerância da paciente (nível sensorial forte) - frequência de 100 Hz - largura de pulso de 50 µs | - técnica bipolar cruzada - colocação periincisional | - 50 minutos (após cessar o efeito da anestesia) | Escala Visual Analógica antes e 30 minutos após o estímulo |
| Orange et al, 2003 | - experimental: TENS e medicação analgésica - controle: medicação analgésica | - não informada a corrente - não informado o pulso | - intensidade conforme a tolerância da paciente - freqüência de 90 Hz - largura de pulso de 90 µs | - técnica bipolar - colocação paravertebral ao nível de T10 e S2 | - da admissão até o nascimento do concepto | Escala Visual Analógica a cada 30 minutos até o nascimento do concepto |
| Knobel et al, 2005 | - TENS com eletrodo tipo placa - TENS com eletrodo de superfície - TENS placebo | - corrente alternada - pulso espiculado | - intensidade não informada - Freqüência alternada de 2-15Hz - Largura de pulso não informada | - técnica monopolar - primeiro e segundo forames do osso sacro, bilateral | - da admissão até o nascimento do concepto | Escala Visual Analógica antes da aplicação, após 10, 30 e 60 minutos e repetida após 60 minutos |