Quadro 5: parâmetros e objetivos dos diferentes tipos de TENS

| Tipo de TENS | Frequência | Duração do pulso | Intensidade | Tempo de estímulo | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convencional | Elevada | Curta | Baixa | 30 a 60 minutos | Inibição da dor aguda e superficial |
| Acupuntura | Reduzida | Longa | Elevada | 20 a 30 minutos | Inibição da dor crônica e profunda |
| Breve e intensa | Elevada | Longa | Elevada (máxima tolerável) | 15 minutos | Inibição da dor local |